## Table 1
工 程 概 算 书
镇江市口腔医院双电源改造工程设计 工程名称： 工程 工程编号： 2020-SX-003/0-G 建设单位： 施工单位： 工程造价： 元 编 制 人： 复 核 人： 审 核 人： 单位主管：
总说明 工程名称：镇江市口腔医院双电源改造工程设计工程 第1页 共1页 工程概况：新装500kVA箱变1台，新放电缆YJV22-8.7/15-3*70高压电缆80米，新放电缆YJV22-1.0-4*240低压电缆30米。新建箱变基础1座，新建环网柜基础1座。拆除台架变1台。
工程名称：镇江市口腔医院双电源改造工程设计工程 标段： 第1页 共1页
序号 |  | 项目名称 | [12 empty] | 金额
1 |  | 箱变基础
2 |  | 箱变安装
合计
序号 | 汇总内容 |  |  |  | 计算公式 | [11 empty] | 金额(元)
1 | 分部分项工程费 |  |  |  | 分部分项工程费
2 | 人工费 |  |  |  | 分部分项人工费
3 | 材料费 |  |  |  | 分部分项材料费
4 | 施工机具使用费 |  |  |  | 分部分项机械费
5 | 企业管理费 |  |  |  | 分部分项管理费
6 | 利润 |  |  |  | 分部分项利润
7 | 措施项目费 |  |  |  | 措施项目合计
8 | 单价措施项目费 |  |  |  | 单价措施项目合计
9 | 总价措施项目费 |  |  |  | 总价措施项目合计
10 | 其中：安全文明施工措施 |  |  |  | 安全文明施工费
11 | 其他项目费 |  |  |  | 其他项目费
12 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 暂列金额
13 | 其中：专业工程暂估 |  |  |  | 专业工程暂估价
14 | 其中：计日工 |  |  |  | 计日工
15 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | 总承包服务费
16 | 规费 |  |  |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金
17 | 社会保险费 |  |  |  | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费}*3.2%
18 | 住房公积金 |  |  |  | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费}*0.53%
19 | 环境保护税 |  |  |  | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费}*0%
20 | 税金 |  |  |  | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01}*9%
21 | 工程造价 |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-除税甲供材料和甲供设备费/1.01
材料编号 |  |  | 材料名称 |  |  | 规格 |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 |  |  |  |  | 合价
11030305-1 |  |  | 醇酸防锈漆 |  |  | C53-1 |  |  | kg |  | 1.688
11111715-1 |  |  | 酚醛清漆 | [5 empty] | kg |  | 0.384
14010305- 11~1 |  |  | 镀锌钢管 |  |  | φ200 |  |  | m |  | 1.5244
14010305- 11~2 |  |  | 镀锌钢管 |  |  | φ150 |  |  | m |  | 4.5732
XZC-803 |  |  | 槽钢 |  |  | 10# |  |  | m |  | 14.28
ZC0005 |  |  | 内径150mm钢管 | [5 empty] | m |  | 31.5
ZC0006 |  |  | 角钢接地极 普通土 | [5 empty] | 根 |  | 4
ZC0007 |  |  | 户外接地母线敷设 截面 -60*6mm | [5 empty] | m |  | 12
ZC0009 |  |  | 防火板 | [5 empty] | m2 |  | 10.5
ZC0010 |  |  | 有机胶泥 | [5 empty] | kg |  | 100
ZC001022 |  |  | 角钢 | [5 empty] | 根 |  | 4.2
ZC001070 |  |  | 镀锌扁钢-50*5 | [5 empty] | m |  | 52.5
ZC0011 |  |  | 百叶窗 | [5 empty] | 个 |  | 8
合计
材料编号 |  |  | 材料名称 |  |  | 规格 |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 |  |  |  |  | 合价
合计
序号 | 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  | 主材费 |  |  |  | 人工 |  |  |  | 材料 |  | 机械 |  | 管理费 | 利润
[9 empty] | 单价 | 合价 |  | 单价 |  | 合价 |  | 单价 |  |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
| 10507006011 |  |  | 箱变基础 |  |  | 座 | 1
1 | 1-225备注1 |  |  | 挖掘机挖底面积≤ 20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装 |  |  | 1000 m3 | 0.029
2 | 1-60 |  |  | 底面积≤20m2的基坑人工挖土 三类干土 深度在3m以 |  |  | m3 | 3.2238
3 | 1-100 |  |  | 原土打底夯 基 (槽)坑 |  |  | 10m2 | 2.016
4 | 6-178 |  |  | 泵送现浇构件 C15现浇垫层 |  |  | m3 | 1.584
5 | 21-1 |  |  | 现浇构件 基础 混凝土垫层 组合钢模板 |  |  | 10m2 | 0.1584
6 | 6-180 |  |  | 泵送现浇构件 C25现浇条形基础混凝土 无梁式 |  |  | m3 | 2.304
7 | 21-3 |  |  | 现浇构件 无梁式带形基础 组合钢模板 |  |  | 10m2 | 0.1705
8 | 5-1 |  |  | 现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以 |  |  | t | 0.0484
9 | 6-200 |  |  | 泵送现浇构件 C25现浇挡土墙和地下室墙 混凝土 |  |  | m3 | 6.8544
10 | 21-47 |  |  | 现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 组合钢模板 |  |  | 10m2 | 5.1545
11 | 14-10 |  |  | 抹水泥砂浆 混凝土墙外墙 |  |  | 10m2 | 2.856
车
序号 | 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  | 主材费 |  |  |  | 人工 |  |  |  | 材料 |  | 机械 |  | 管理费 | 利润
[9 empty] | 单价 | 合价 |  | 单价 |  | 合价 |  | 单价 |  |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
12 | 1-104 |  |  | 回填土 基(槽)坑夯填 |  |  | m3 | 14.4
13 | 13-13 |  |  | C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层 |  |  | m3 | 1.44
14 | 21-1 |  |  | 现浇构件 基础 混凝土垫层 组合钢 模板 |  |  | 10m2 | 0.144
15 | 13-15 |  |  | 找平层 水泥砂浆 (厚20mm) 混凝土或硬基层上 |  |  | 10m2 | 0.96
16 | 13-83 |  |  | 楼地面单块0.4m2以内地砖 水泥砂 |  |  | 10m2 | 0.96
17 | 14-82 |  |  | 单块面积0.18m2以内墙砖 砂浆粘贴墙面 |  |  | 10m2 | 1.292
18 | 10-171 |  |  | 伸缩缝 沥青砂浆 |  |  | 10m | 1.36
19 | 7-39 |  |  | 钢梯子 爬式 制作 |  |  | t | 0.08
20 | 11-117 |  |  | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 |  |  | 100k g | 0.8
21 | 11-118 |  |  | 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 |  |  | 100k g | 0.8
22 | 11-122 |  |  | 一般钢结构 银粉漆 第一遍 |  |  | 100k g | 0.8
23 | 11-123 |  |  | 一般钢结构 银粉漆 第二遍 |  |  | 100k g | 0.8
24 | 8-148备注1 |  |  | 金属构件 踏步式扶梯 |  |  | t | 0.08
25 | 5-27 |  |  | 铁件制作 |  |  | t | 0.02
26 | 5-28 |  |  | 铁件安装 |  |  | t | 0.02
27 | 4-456 |  |  | 槽钢安装 |  |  | 10m | 1.36
序号 | 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  | 主材费 |  |  |  | 人工 |  |  |  | 材料 |  | 机械 |  | 管理费 | 利润
[9 empty] | 单价 | 合价 |  | 单价 |  | 合价 |  | 单价 |  |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
28 | 4-1139 |  |  | 钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径150mm 以内 |  |  | 100m | 0.0444
29 | 10-392 |  |  | 刚性防水套管制作 、安装 公称直径 200mm以内 |  |  | 10个 | 0.6
30 | 4-1139 |  |  | 钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径150mm 以内 |  |  | 100m | 0.0148
31 | 10-393 |  |  | 刚性防水套管制作 、安装 公称直径 250mm以内 |  |  | 10个 | 0.2
32 | 7-378 |  |  | 碳钢风口、散流器 、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm 以内 |  |  | 个 | 8
33 | 4-899 |  |  | 角钢接地极 普通 |  |  | 根 | 4
34 | 4-907 |  |  | 户外接地母线敷设截面600mm2以内 |  |  | 10m | 5
35 | 4-1857 |  |  | 接地装置调试 6根接地极以内 |  |  | 组 | 1
36 | 4-887 |  |  | 防火堵洞 盘柜下 |  |  | 处 | 1
37 | 1-204 |  |  | 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲装车 |  |  | 1000 m3 | 0.0178
38 | 1-266备注1 |  |  | 自卸汽车运土 运距在10km以内 |  |  | 1000 m3 | 0.0178
| 10507006009 |  |  | 环网柜基础 |  |  | 座 | 1
序号 | 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  | 主材费 |  |  |  | 人工 |  |  |  | 材料 |  | 机械 |  | 管理费 | 利润
[9 empty] | 单价 | 合价 |  | 单价 |  | 合价 |  | 单价 |  |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
39 | 1-225备注1 |  |  | 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲不装车挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 |  |  | 1000 m3 | 0.0439
40 | 1-60*2 |  |  | 三类干土 深度在 3m以内底面积≤ 20m2的基坑人工挖 土 |  |  | m3 | 4.8758
41 | 1-100 |  |  | 原土打底夯 基 (槽)坑 |  |  | 10m2 | 1.734
42 | 6-178 |  |  | C10现浇垫层泵送现浇构件 |  |  | m3 | 2.4864
43 | 21-1 |  |  | 混凝土垫层 组合钢模板现浇构件 |  |  | 10m2 | 0.2486
44 | 6-12 |  |  | C20现浇设备基础混凝土块体20m3以内现浇构件 |  |  | m3 | 6.123
45 | 21-14 |  |  | 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板现浇构件 |  |  | 10m2 | 1.3654
46 | 5-27 |  |  | 铁件制作 |  |  | t | 0.1294
47 | 5-28 |  |  | 铁件安装 |  |  | t | 0.1294
48 | D00005 |  |  | 铁件镀锌 |  |  | t | 0.1294
49 | 5-50+[5- 51]*5 |  |  | 弯曲成型钢筋场外运输 运距在10km |  |  | t | 0.1294
50 | 12-35 |  |  | 井、池壁抹灰 防水砂浆 |  |  | 10m2 | 5.6784
51 | 14-99 |  |  | 零星项目釉面砖 (砂浆粘贴) 密缝 |  |  | 10m2 | 0.2712
52 | 1-104 |  |  | 回填土 基(槽)坑夯填 |  |  | m3 | 24.3788
序号 | 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  | 主材费 |  |  |  | 人工 |  |  |  | 材料 |  | 机械 |  | 管理费 | 利润
[9 empty] | 单价 | 合价 |  | 单价 |  | 合价 |  | 单价 |  |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
53 | 4-899 |  |  | 角钢接地极 普通 |  |  | 根 | 4
54 | 4-907 |  |  | 户外接地母线敷设截面-60*6mm |  |  | 10m | 1.2
55 | 4-1857 |  |  | 接地装置调试 6根接地极以内 |  |  | 组 | 1
56 | 4-887 |  |  | 防火堵洞 盘柜下 |  |  | 处 | 1
57 | 1-204 |  |  | 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车 |  |  | 1000 m3 | 0.0244
58 | 1-266备注1 |  |  | 自卸汽车运土 运距在10km以内 |  |  | 1000 m3 | 0.0244
| 10503001005 |  |  | 钢管敷设 |  |  | m | 30
59 | 1-217备注1 |  |  | 挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土 (斗容量1m3以内) |  |  | 1000 m3 | 0.018
60 | 1-27*2 |  |  | 底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内 |  |  | m3 | 2.16
61 | 1-100 |  |  | 原土打底夯 基 (槽)坑 |  |  | 10m2 | 2.4
62 | 4-809 |  |  | 电缆保护管敷设管径内径150mm钢管 |  |  | 10m | 3
63 | 1-104 |  |  | 回填土 基(槽)坑夯填 |  |  | m3 | 12
64 | 1-105 |  |  | 回填砂 |  |  | m3 | 9.6
65 | 12-28 |  |  | 成品混凝土板安装 |  |  | m3 | 0.21
66 | 1-99 |  |  | 原土打底夯 地面 |  |  | 10m2 | 3
小计
序号 | 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  | 主材费 |  |  |  | 人工 |  |  |  | 材料 |  | 机械 |  | 管理费 | 利润
[9 empty] | 单价 | 合价 |  | 单价 |  | 合价 |  | 单价 |  |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
| 11707001001 |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 | 1
|  |  |  | 基本费 |  |  | 项 | 1
|  |  |  | 增加费 |  |  | 项 | 1
|  |  |  | 扬尘污染防治增加费 |  |  | 项 | 1
| 11707002001 |  |  | 夜间施工 |  |  | 项 | 1
| 11707003001 |  |  | 非夜间施工照明 |  |  | 项 | 1
| 11707004001 |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 | 1
| 11707005001 |  |  | 冬雨季施工 |  |  | 项 | 1
| 11707006001 |  |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护 设施 |  |  | 项 | 1
| 11707007001 |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 | 1
| 11707008001 |  |  | 临时设施 |  |  | 项 | 1
| 11707009001 |  |  | 赶工措施 |  |  | 项 | 1
| 11707010001 |  |  | 工程按质论价 |  |  | 项 | 1
| 11707011001 |  |  | 住宅分户验收 |  |  | 项 | 1
| 11707012001 |  |  | 建筑工人实名制费用 |  |  | 项 | 1
| 11707091001 |  |  | 特殊条件下施工增加费 |  |  | 项 | 1
| 11705001001 |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 | 1
67 | 25-1 |  |  | 履带式挖掘机1m3以内 场外运输费 |  |  | 次 | 1
68 | 25-3 |  |  | 履带式推土机90kW以内 场外运输费 |  |  | 次 | 1
小计
序号 | 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  | 主材费 |  |  |  | 人工 |  |  |  | 材料 |  | 机械 |  | 管理费 | 利润
[9 empty] | 单价 | 合价 |  | 单价 |  | 合价 |  | 单价 |  |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
序号 | 汇总内容 |  |  |  | 计算公式 | [11 empty] | 金额(元)
1 | 分部分项工程费 |  |  |  | 分部分项工程费
2 | 人工费 |  |  |  | 分部分项人工费
3 | 材料费 |  |  |  | 分部分项材料费
4 | 施工机具使用费 |  |  |  | 分部分项机械费
5 | 企业管理费 |  |  |  | 分部分项管理费
6 | 利润 |  |  |  | 分部分项利润
7 | 措施项目费 |  |  |  | 措施项目合计
8 | 单价措施项目费 |  |  |  | 单价措施项目合计
9 | 总价措施项目费 |  |  |  | 总价措施项目合计
10 | 其中：安全文明施工措施 |  |  |  | 安全文明施工费
11 | 其他项目费 |  |  |  | 其他项目费
12 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 暂列金额
13 | 其中：专业工程暂估 |  |  |  | 专业工程暂估价
14 | 其中：计日工 |  |  |  | 计日工
15 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | 总承包服务费
16 | 规费 |  |  |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金
17 | 社会保险费 |  |  |  | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费}*2.4%
18 | 住房公积金 |  |  |  | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费}*0.42%
19 | 环境保护税 |  |  |  | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费}*0%
20 | 税金 |  |  |  | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01}*9%
21 | 设计费 |  |  |  | 设计费
22 | 工程造价 |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金+设计费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01
材料编号 |  |  | 材料名称 |  |  | 规格 |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 |  |  |  |  | 合价
26070502~1 |  |  | 户内热缩式电缆终端头 |  |  | 3*70 |  |  | 套 |  | 3.06
26070502- 4066~1 |  |  | 低压电缆终端头 |  |  | 4*240 |  |  | 套 |  | 4.08
26072510~1 |  |  | 户外热塑头 |  |  | 3*70 |  |  | 套 |  | 4.08
55090109 |  |  | 悬挂嵌入式配电箱 | [5 empty] | 只
X1810628- 23~2 |  |  | 低压电缆 |  |  | ZC-YJV22-1.0- 4*240 |  |  | m |  | 30.3
X1810628- 44~1 |  |  | 铜芯电缆 |  |  | 3*70 |  |  | m |  | 80.8
XZ9113821~ 1 |  |  | 绝缘铜绞线(35截面mm2以内) |  |  | JKTRJY-10kV-35 |  |  | m |  | 6.108
ZC0001 |  |  | 镀锌钢管 |  |  | φ100 |  |  | m |  | 0.5
ZC0003 |  |  | 抱箍 | [5 empty] | 付 |  | 3
ZC0004 |  |  | 验电接地环 | [5 empty] | 只 |  | 6
ZC0005 |  |  | 瓷横担绝缘子 | [5 empty] | 只 |  | 3
合计
材料编号 |  |  | 材料名称 |  |  | 规格 |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 |  |  |  |  | 合价
SB0001~1 |  |  | 合成氧化锌避雷器 | [5 empty] | 组 |  | 1
SB0001~2 |  |  | 组合型成套箱式变电站 |  |  | 500kva |  |  | 台 |  | 1
合计
序号 | 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  | 主材费 |  |  |  | 人工 |  |  |  | 材料 |  | 机械 |  | 管理费 | 利润
[9 empty] | 单价 | 合价 |  | 单价 |  | 合价 |  | 单价 |  |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
| 30402018001 |  |  | 组合型成套箱式变电站 1、名称：欧式箱变 2、容量 |  |  | 台 | 1
1 | 4-104 |  |  | 组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜 变压器容量630kVA以下 |  |  | 台 | 1
| 30408001001 |  |  | 电力电缆 1、名称：高压电缆 2、型号：ZC- YJV22 |  |  | m | 80
2 | 4-728 |  |  | 铜芯电力电缆敷设一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下 |  |  | 100m | 0.8
| 30408001017 |  |  | 电力电缆 1、名称:低压电力电缆 2、型号:ZC- |  |  | m | 30
3 | 4-729 |  |  | 铜芯电力电缆敷设一般四芯电缆 电 缆截面240mm2以下 |  |  | 100m | 0.3
| 30408006001 |  |  | 电力电缆头 1、名称：高压电缆头 2、规格：3*70 3、安装部位：户外 |  |  | 个 | 1
YJV22-1.0-4*240
序号 | 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  | 主材费 |  |  |  | 人工 |  |  |  | 材料 |  | 机械 |  | 管理费 | 利润
[9 empty] | 单价 | 合价 |  | 单价 |  | 合价 |  | 单价 |  |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
4 | 4-851 |  |  | 户外电力电缆终端头制作、安装 10kV以下热缩式 截面120mm2以下 |  |  | 个 | 1
| 30408006002 |  |  | 电力电缆头 1、名称：高压电缆头 2、规格：3*70 3、安装部位：户内 |  |  | 个 | 3
5 | 4-847 |  |  | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头 截面120mm2以 |  |  | 个 | 3
| 30408006009 |  |  | 电力电缆头 1、名称:低压电力电缆头 2、型号: 用于 4×240mm2电缆 3 |  |  | 个 | 4
6 | 4-844 |  |  | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头 截面240mm2以下 |  |  | 个 | 4
| 30414001001 |  |  | 电力变压器系统 1、名称：箱变调试 2、容量(KV·A)： |  |  | 系统 | 1
7 | 4-1815 |  |  | 电力变压器系统调试 10kV以下变压 器 容量560kVA以 |  |  | 系统 | 1
8 | 4-1822 |  |  | 送配电装置系统调试 10kV以下交流 供电 负荷隔离开 |  |  | 系统 | 3
序号 | 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  | 主材费 |  |  |  | 人工 |  |  |  | 材料 |  | 机械 |  | 管理费 | 利润
[9 empty] | 单价 | 合价 |  | 单价 |  | 合价 |  | 单价 |  |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
9 | 4-1821 |  |  | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) |  |  | 系统 | 5
10 | 4-1853 |  |  | 母线系统调试 10kV以下 |  |  | 段 | 2
11 | 4-1852 |  |  | 母线系统调试 1kV以下 |  |  | 段 | 1
12 | 4-1854 |  |  | 避雷器调试 10kV以下 |  |  | 系统 | 1
13 | 4-1878 |  |  | 电缆试验 故障点测试点 |  |  | 点 | 2
| 03B001 |  |  | 箱变生产准备费 |  |  | 项 | 1
14 | D00001 |  |  | 箱变生产准备费 |  |  | 项 | 1
| 30410003001 |  |  | 导线架设 1、名称：避雷器上引线 2、规格：JKTRJY- |  |  | km | 0.006
15 | 4-1031 |  |  | 导线架设 绝缘铜绞线 截面35mm2以 |  |  | km/单线 | 0.006
| 30410004001 |  |  | 杆上设备 1、名称：合成氧化锌避雷器 2、规格：YH5WS- |  |  | 台 (组) | 1
16 | 4-1047 |  |  | 杆上变配电设备安装 避雷器 |  |  | 组 | 1
17 | 4-1854 |  |  | 避雷器调试 10kV以下 |  |  | 系统 | 1
| 30408003001 |  |  | 电缆保护管 1、名称：镀锌钢 |  |  | m | 5
18 | 4-811 |  |  | 钢管敷设 管径 100-150mm |  |  | 10m | 0.5
10kV-35
17/50
序号 | 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  | 主材费 |  |  |  | 人工 |  |  |  | 材料 |  | 机械 |  | 管理费 | 利润
[9 empty] | 单价 | 合价 |  | 单价 |  | 合价 |  | 单价 |  |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
| 30410004002 |  |  | 台架变拆除 1、名称：台架变拆除 2、容量(KVA)： |  |  | 台 (组) | 1
19 | 4-2 |  |  | 油浸电力变压器安装 10kV/容量 500kVA以下 |  |  | 台 | 1
20 | 4-269 |  |  | 成套配电箱拆除 |  |  | 台 | 1
21 | 4-1812 |  |  | 一般铁构件 拆除 |  |  | 100k g | 0.8
小计
| 31302001001 |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 | 1
|  |  |  | 基本费 |  |  | 项 | 1
|  |  |  | 增加费 |  |  | 项 | 1
|  |  |  | 扬尘污染防治增加费 |  |  | 项 | 1
| 31302002001 |  |  | 夜间施工增加 |  |  | 项 | 1
| 31302003001 |  |  | 非夜间施工增加 |  |  | 项 | 1
| 31302004001 |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 | 1
| 31302005001 |  |  | 冬雨季施工增加 |  |  | 项 | 1
| 31302006001 |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 | 1
| 31302008001 |  |  | 临时设施 |  |  | 项 | 1
| 31302009001 |  |  | 赶工措施 |  |  | 项 | 1
| 31302010001 |  |  | 工程按质论价 |  |  | 项 | 1
| 31302011001 |  |  | 住宅分户验收 |  |  | 项 | 1
| 31302012001 |  |  | 建筑工人实名制费用 |  |  | 项 | 1
序号 | 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  | 主材费 |  |  |  | 人工 |  |  |  | 材料 |  | 机械 |  | 管理费 | 利润
[9 empty] | 单价 | 合价 |  | 单价 |  | 合价 |  | 单价 |  |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
| 31302090001 |  |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  | 项 | 1
| 31302091001 |  |  | 特殊条件下施工增加费 |  |  | 项 | 1
小计
合计